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администрация

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2026г.                                                                                              № 1312
	Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения г. Кирова

	



В соответствии с  Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и на основании обращения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» от 04.08.2026 №660-26/С, Администрация Кировского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения г. Кирова (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по муниципальному хозяйству Клещевникова В.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области.
Глава Кировского муниципального
округа Калужской области                                                                             И.Н. Феденков
Приложение к постановлению 

Администрации Кировского муниципального округа

                                                                                                                    от 11.08.2026 № 1312
Нормативы состава сточных вод, поступающих 

от абонентов в централизованную систему 

водоотведения г. Кирова

	№

п/п
	Наименование нормируемого вещества (показателя)
	Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3

	1
	Водородный показатель (рН)
	6,5-8,5

	2
	Взвешенные вещества
	300

	3
	Аммоний-ион
	25

	4
	БПК полное
	399

	5
	БПК5
	300

	6
	ХПК
	500

	7
	Фосфат-ион
	37

	8
	Фосфор фосфатов
	12

	9
	Сульфат-ион
	93

	10
	Хлорид-ион
	402

	11
	Железо общее
	0,15

	12
	Нефтепродукты
	0,11

	13
	АПАВ
	0,08


Примечание: Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе

