## Схема №2
31
12
2d=76мм
[111 empty] | 32 | 2d=76мм
ООО "АПС"
2d=57мм
[30 empty] | 37 | [81 empty] | 2d=76мм
[29 empty] | откл. |  |  | Аптека (дом №3а)
90
[34 empty] | 15 |  |  | 50
[28 empty] | 35 |  |  | 13 |  | 2d=57мм | [5 empty] | 53м
[29 empty] | 2d=89мм |  |  | 2d=57мм | [7 empty] | 2d=57мм | [67 empty] | 29А
[14 empty] | 2d=57мм | [15 empty] | 15 | 6
[13 empty] | 42 | [15 empty] | 2d=89мм | [8 empty] | ЖТК
[16 empty] | 2d=57мм | [25 empty] | ИП Жариков
[10 empty] | 29 |  |  |  |  | 12 | [12 empty] | 2d=108мм
[27 empty] | 40 | [38 empty] | 2d=45мм | [45 empty] | 2d=159мм |  | 31А
[8 empty] | 40 |  | 9 | [8 empty] | Ф-л | [44 empty] | 10 | [57 empty] | 35 |  |  | 2 |  | 37
[7 empty] | 2d=57мм | [11 empty] | ОСБ | [8 empty] | 3 | [26 empty] | 20 |  |  |  | 2d=108мм | [66 empty] | 18
[21 empty] | 6 |  | 26 |  |  | 20 |  |  | 4 | [36 empty] | 30 | [57 empty] | 2d=42мм |  |  | 25
[9 empty] | 60 | [12 empty] | 2d=76мм |  |  | 1 | 2d=76мм | [39 empty] | 2d=89мм | [44 empty] | 43
2d=108мм
[65 empty] | 70 | [47 empty] | 44
[28 empty] | 3 | [34 empty] | 2d=108мм | [49 empty] | 2d=219мм | [14 empty] | 2d=57мм
[52 empty] | 2d=89мм | [51 empty] | 32 | [10 empty] | 2d=219мм | [17 empty] | 46 | [6 empty] | 52
[29 empty] | 2d=108мм | [85 empty] | 33 | [12 empty] | 6
[129 empty] | 2d=108мм |  |  | 2d=108мм | [5 empty] | 23
[114 empty] | 30 | [6 empty] | 30 |  | 38 | [7 empty] | 98
[27 empty] | 70 | [94 empty] | 2d=108мм
[117 empty] | 2d=325мм |  |  | 30
[65 empty] | 62 | [47 empty] | 2d=219мм | [6 empty] | 2d=108 | [13 empty] | 57 | 2d=57мм
[10 empty] | 2d=108мм |  | 30 | [9 empty] | 2d=89мм | [93 empty] | ж.д.
[23 empty] | 10 | [71 empty] | 2d=57мм | [16 empty] | 56
[12 empty] | 14м | [15 empty] | 3 | [96 empty] | ул. Пушкина | [9 empty] | 12
[11 empty] | 10 | 2d133 | [5 empty] | 2d=89мм |  |  | 29 |  |  |  |  | 2d=89мм |  |  | 2d=133мм | [63 empty] | 2d=76мм | [23 empty] | 5 | [12 empty] | 47 |  |  | 49 | 2d=57мм |  | 51 |  |  | 57
[9 empty] | 2d=133мм | [19 empty] | 25 | [35 empty] | Зад. Ду100-2 |  |  | 50 | [46 empty] | 55 | 2d=325мм
[15 empty] | 68 |  | 30 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 30 | [20 empty] | 60 | [6 empty] | 50 | [5 empty] | 2d=325мм |  |  |  | 2 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 2d=325мм |  |  |  | 2d=219мм |  |  | 2d=219мм | [12 empty] | 68 | [8 empty] | 147 |  |  | 51
[17 empty] | 2d=219мм |  |  | 2d=219мм |  |  | 2d=219мм |  |  |  | 2d=219мм | [8 empty] | 2d=325мм | [11 empty] | 2d=325мм | [6 empty] | 2d=325мм |  |  |  |  | 65 | [6 empty] | 2d=325мм | [5 empty] | 2d=325мм |  | 18 |  |  | 76 |  |  | 18 |  |  | 16 | 29 |  |  |  |  | 85 |  | 2d=325мм | [5 empty] | 2d=325мм |  |  |  | 2d=325мм |  |  |  | 2d=325мм | 2d=325мм | [11 empty] | 2d=108мм
[17 empty] | 36 |  | откл. | [9 empty] | 9
[17 empty] | 2d=57мм | [11 empty] | 8 | [43 empty] | 2d=108мм | 72
[43 empty] | 2d=108мм | [20 empty] | 70 | [18 empty] | 75 | [10 empty] | 75 |  |  |  |  | 2d=108мм
[29 empty] | 51 | 2d=159мм | [14 empty] | 100 | [25 empty] | 90 | [11 empty] | 2d=159мм
[62 empty] | 2d=159мм | [26 empty] | 2d=89мм |  |  |  | 2d=76мм | [6 empty] | 108 | [7 empty] | 32 | [28 empty] | НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
[24 empty] | 2d=89мм | [44 empty] | 2d=159мм |  |  | 6 | 2d=57мм | 2d=57мм |  | 6 |  | 7 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 2d=42мм |  |  |  |  | 9 |  | 30 | [24 empty] | 2d=57мм | [18 empty] | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ
[30 empty] | 40 | [34 empty] | 5 | 2d=57мм | [6 empty] | 13 | 12 |  |  |  |  | 2d=45мм |  |  | 2d=57мм |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 2d=76мм | [44 empty] | ДОРОГА
[42 empty] | 36 | [21 empty] | 13 | [40 empty] | Школа №8, ул. Пушкина, 28 | [31 empty] | КОМПЕНСАТОР
[29 empty] | 7 | [9 empty] | 2d=89мм | [23 empty] | х откл. | [18 empty] | 2d=159мм | 38 |  |  |  |  | ШЧ | [10 empty] | 2d=108мм | [37 empty] | - отключено
[40 empty] | 16 |  |  | 12 |  | 2d=108мм | [25 empty] | 41.3 | [29 empty] | 50 | [35 empty] | участки, отремонтированные с 2018 г.
[41 empty] | 6 | [22 empty] | 60 | [38 empty] | 2d=108мм
[29 empty] | 2d=159мм | [32 empty] | 2d=108мм | [20 empty] | 2d=133мм | [53 empty] | ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА:
[70 empty] | 0.75 | [12 empty] | 53 |  |  | КИП, ул. Пушкина, дом 22
[29 empty] | 42 | [14 empty] | 26 | [24 empty] | 2d=89мм - | [13 empty] | 2d=89мм | [53 empty] | ЗАДВИЖКА ДИАМЕТРОМ, ШТ
[45 empty] | 2d=108мм | [39 empty] | 40 |  |  | 2
[27 empty] | 37 | [30 empty] | 43 | [12 empty] | 53.3 | [13 empty] | 2d=57мм | [51 empty] | ВЕНТИЛЬ ДИАМЕТРОМ, ШТ
[27 empty] | 2d=108мм | [29 empty] | 15 |  | 2d=76мм |  | 30 | [28 empty] | 22Б
[29 empty] | 2d=89мм | [40 empty] | 3.6 | 2d=108мм | [65 empty] | КРАН ДИАМЕТРОМ, ШТ
[29 empty] | 30 | [14 empty] | 50 | [11 empty] | 19 | [12 empty] | 3.2
[29 empty] | 14 |  |  | 20 2d=89мм | 2d=57мм | [15 empty] | 10 | 2d=32мм | [6 empty] | О | [12 empty] | 3.6 | [66 empty] | ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА, №
[29 empty] | 2d=108мм |  |  | 2d=76мм | 4 | 35 | [10 empty] | 2d=89мм | [5 empty] | 2d=89мм |  |  |  | Зад.Ду80-2 | [15 empty] | 44
[32 empty] | Школа № 7 | [13 empty] | 45 |  |  |  |  | 15 | 9 | 13 |  | КранДу20-2
[32 empty] | ул. Болдина, | [17 empty] | 2d=76мм |  |  | 30 | [16 empty] | 3.6 | [25 empty] | 5
[29 empty] | 70 |  |  | 7а | [21 empty] | 2d=76мм | [14 empty] | 3.2 |  | 2d=108мм -
[29 empty] | 2d=76мм | [40 empty] | 3.6
[35 empty] | 3 | [33 empty] | 2d=108мм
[35 empty] | 10 | транзит через здание | [13 empty] | 7 | dо=57мм |  | 2d=57мм | [17 empty] | 39.8 | [24 empty] | 7
[24 empty] | 2d=76мм | [9 empty] | 3 | [17 empty] | 22 | [16 empty] | 30
[25 empty] | 71 | [5 empty] | 2d=89мм |  | 23 | [17 empty] | 15 | 17 |  | dn=57мм | [13 empty] | 16.8
| отвод | 89 | 2
Замена трубы Ду108-74м, задвижки Д-р100-2шт., ремонт ТК, отводы Д-р108-2шт., фланцы Д-р100-4шт.
| отвод | 108 | 2
Замена трубы Ду76-154м, задвижки Д-р 80 -2 шт., ремонт ТК, отводы Ду76 - 10 шт. и фланцы д-р 80 - 4 шт.
| отвод | 76 | 10
07.2018г.
07.2018г.
| отвод | 89 | 4
|  |  |  | 06.2018г. | Замена трукбы Ду89-156м, задвижки Д-р 80 -2 шт., отводы Ду89 - 2 шт. и фланцы д-р 80 - 4 шт.
| отвод | 89 | 2
|  |  |  | 07.2018г. | замена трубы Ду89-84м, задвижки Д-р 80-2шт., ремонт ТК, отводы Ду89-2шт., фланцы Д-р 80-4шт.
| отвод | 89 | 2 | 07.2018г.
|  |  |  | 07.2018г. | замена трубы Ду57-72м, задвижки Д-р 50-2шт., ремонт ТК, отводы Ду57-4шт., фланцы Д-р 50-4шт.
| отвод | 57 | 4 | 07.2018г.
|  |  | 2-х труб - 6218 м |  | (5976+242=6218)
950
подземная = 6257- 242= 6015 м
6015-39=5976м - подземная 2-х трубн.
18
22Б
46
2
Гараж
Кран 40-2
Кр.50 - 2
2d=42мм
Зад.Ду80-2
2d=325мм
6
СМП Прием металла,Школьн. тупик
1
5,5
3
Зад.Ду100-2
К
5
6А
14
Зад. Ду50 - 2
КранДу50 - 2
Кран Ду50 - 2
КранДу50-2
Зад. Ду50 - 4
КранДу40-2
36
Вен.Ду25-2
37
Зад. Ду125 - 2
42А
Зад.Ду200-2
ghhkh85
46
К
52
60
33
54
1
К
63
63
16
10
85
65
22А (ШЧ)
мастерские
Гаражи
66
Зад.Ду80-2
Зад.Ду100-2
Зад.Ду100-2 Зад.Ду100-2
Зад.Ду80-2 Зад.Ду100-2
Зад.Ду150-2
Вен.Ду40-2
Вен.Ду50-2
А
65
11
29
К
80
25
22
82
18А
18
83
ГРП
67
84
20
333
24
26
86
18
88
15
21
Раздевалка
Стадион (к.Маркса, 11)
80
110
ДК
89
16
92
94
21
102
17
16
Парикмахерская
14
104
95
ДД, ул. Пушкина, 12В
105
99
100
ДД
"Паруса надежды"
12А
10А
Зад.Ду80-2
Зад.Ду250-2
Зад.Ду80-2
Зад.Ду100-2
КранДу32-2
Зад.150 - 2
Зад.Ду100-2
Зад.Ду150-2
Зад.Ду150-2
Зад.Ду100-2
Зад.Ду80-2
Вен.Ду40-2
Зад.Ду100-2
Зад.Ду100-2
Зад.Ду80-2
Зад. Ду80-2
КранДу25-2
поликлиника№3, пер.Первомайский, 2а
Зад. Ду80 - 4 Зад. Ду80 - 2
Зад. Ду100 - 4 Зад. Ду80 - 2
136а
Зад. Ду100 - 2 Вен. Ду50 - 2
137
Шкр. Ду50 - 2
135
25
133
Зад. сек. Ду200 - 2 Зад. Ду150-2 перемычка Зад. Ду100
130
131
Зад. Ду50 - 2
Зад. Ду80 - 2
127
Зад. Ду80 - 2
117
Зад. Ду80 - 2
Зад. Ду100 - 2
Зад. Ду100 - 2
ЗадДу200 - 2 Зад. Ду150 - 4 отвод219
143
10Б
11А
8Б
118
6
75
11
8
3
12
27
116
3
6
Почта
Баня
ООО "Техносервис"
2
115
39
ДШИ №2, ул. Болдина, 8а
6
120
Зад.Ду50-2
123
124
125
Зад. Ду100 - 4
Зад. Ду80 - 2
Зад. Ду80 - 2
14
КОТЕЛЬНАЯ
ул. Пушкина
ул. Пушкина
ул. Болдина
ул. Болдина
ул. Болдина
ул. К.Маркса
ул. К.Маркса
30
ул. Пушкина
ул. Пушкина
ул. Пушкина
ул. Пушкина
ул. К.Маркса
ул. К.Маркса
ул. К.Маркса
ул. К.Маркса
хоз. блок
пер. Циолковского
пер. Циолковского
пер. Школьный
пер. Школьный
ул. К.Маркса
ул. К.Маркса
ул. К.Маркса
45
29
24
68
СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КОТЕЛЬНОЙ №2
(ул. К.Маркса 38А)
35
13
Зад.Ду100-2
24
20
13
6
13
Зад.Ду80-2
К
пер. Некрасова
39
69
3
23
Кран Ду50-2
5
7
магазин
Дизель-ная
ИП Балалаев
9
18
53
2а
4
6
2б
9
8
10
12
14
87
24
26
28
30
2
4
6
8
14
12
10
1
5
9
3
37
33
33А
40
42
2а
44
44а
50
20
39
100
А
мастерские
13
13А
23
31
30
ООО "АПС" (дом № 3б)
12
10
Магазин
Пятерочка
3
Отделение МОМВД
43
45
72
Аптека
123А
2d=45мм
сЗад. Ду150- 2
2Ду89
Зад Ду80-2
Вен Ду50-1
Кран Ду50-1
11
К
27
сараи-гаражи
сараи-гаражи
41А
К
2d=32мм
138
3А
3
СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
КОТЕЛЬНОЙ №1
(ул. К. Маркса 38а)
Note on CE31: Овсянкина Светлана Сергеевна: может Ду159???